{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"OG1 classifica V","la classifica per la categoria OG1 è la V (quinta, fino a euro 5.165.00)"]
[2,"Buongiorno, \r\nCon la presente siamo a chiederVi che venga concessa una proroga della presentazione dell’offerta in oggetto considerando che la chiusura estiva limita di produrre un’offerta congrua, inoltre le compagnie assicurative ci informano di non garantire, nel periodo di scadenza, la produzione della polizza provvisoria.\r\nCordiali saluti\r\n\r\n","I tempi indicati nel bando-disciplinare sono perentori al fine di rispettare la milestone imposta dalla linea di finanziamento, la quale non consente di allungare i tempi ulteriormente, pena la perdita dello stesso finanziamento."]
[3,"Buongiorno, con la presente si richiede un chiarimento in merito a quanto riportato a pag. 21 del disciplinare, paragrafo IX. 4) Contenuto dell’ARCHIVIO INFORMATICO 3“OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA” ove viene indicato che tra la documentazione da inserire in piattaforma vi è \"Computo metrico globale estimativo con lavorazioni di progetto e lavorazioni migliorative, con\r\nevidenza delle migliorie in variazione\". Tuttavia tra gli allegati presenti in piattaforma non vi è il computo metrico di base dal quale partire per produrre quanto richiesto, ivi compresa l'evidenza delle migliorie in variazione. Si richiede pertanto se vi è un computo metrico estimativo di base e in caso positivo di produrlo tra gli allegati. In caso negativo si richiede come bisogna procedere per produrre quanto richiesto su questo punto. Grazie cordiali saluti.","Il computo metrico estimativo da allegare all'offerta deve essere compilato in modo coerente con il livello di approfondimento del progetto e della documentazione posti a base di gara (vedi elaborato EA 01 Stima Costi)."]
[4,"Buongiorno, si richiede un chiarimento in merito al sub criterio A.3 dell'offerta tecnica \"miglioramento delle caratteristiche funzionali ed ambientali\r\nanche con riferimento degli interventi alle aree esterne di\r\npertinenza e di accesso all’edificio\". Nello specifico si richiede se il \"miglioramento delle caratteristiche funzionali\" possa prevedere anche proposte migliorative che vadano a modificare l'attuale disposizione degli spazi interni (aule, distributivi ecc...) o se invece si debba mantenere inalterato l'assetto di tali ambienti come da progetto di fattibilità a base di gara. Grazie cordiali saluti.","La risposta è no. Lo scopo del criterio è quello di migliorare le aree esterne e gli accessi all'edificio."]
[5,"il FASCICOLO previsto nell'Archivio Informatico 2 \"Offerta Tecnica\" che deve essere composto da massimo 40 facciate formato A4 può essere sostituito con massimo 20 facciate formato A3?","No."]
[6,"si chiede se l'indicazione progettuale di facciata continua con inserimento di pareti continue ventilate in alluminio SCHUCO FWS 50 è vincolante e non modificabile oppure può essere oggetto di scelte tipologiche similari ma maggiormente performanti da intendere come miglioria/integrazione e non variante","È consentita qualunque miglioria a condizione che sia conservata la funzionalità della parete e il livello progettuale minimo di efficienza energetica."]
[7,"PROROGA TERMINI - SCADENZA 31.08.2023 ORE 14:00","Si invitano i concorrenti a prendere visione della determina n°1853 del 25.08.2023, nella quale si differiscono i termini di scadenza per la ricezione della documentazioneed offerte ed apertura della documentazione amministrativa.\r\nI nuovi termini sono i seguenti:\r\ntermine ultimo per la presentazione delle offerte: il giorno 31/08/2023 alle ore 14.00;\r\n1 seduta di gara pubblica: il giorno 31/08/2023 alle ore 16:00;"]
[8,"COSTI MANODOPERA: ARTICOLO 41 COMMA 14 DEL D.LGS 36/2023","Si conferma che il ribasso da offrire si applica sull’intero importo dei lavori a base di appalto pari €. 12.495.681,72 in linea con quanto previsto dall’art.41 comma 14 del dlgs.36/2023 ultimo periodo (Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale), in linea peraltro con quanto disposto dal bando tipo ANAC n.1 del 2023.Ad ulteriore conferma il modello di offerta economica prevede che il ribasso è sull’intero importo posto a base di gara. Resta inalterato l’obbligo, da parte del dichiarante, di indicare i propri costi del personale."]